## ESTIMATION
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE CENTRE MULTIFONCTIONNEL AGORA RABAT
BORDEREAUX DE PRIX - DÉTAILS ESTIMATIFS
LOT N° 3 - PLOMBERIE, PROTECTION INCENDIE, CLIMATISATION & DESENFUMAGE
N° | Désignations | U | Quantité | Prix Unitaires H.T en DH (H.T.V.A.) | Total H.T
LOT N° 3 - PLOMBERIE, PROTECTION INCENDIE, CLIMATISATION & DESENFUMAGE
SECTION N°1 - ALIMENTATION
3.1 | ALIMENTATION PLOMBERIE
3.1.1 | Equipement compteur général
| L' ensemble: | Ens | 1
3.1.2 | Tuyauterie en tube PEHD PN 16
3.1.2.1 | Tuyauterie en tube PEHD PN 16 DN 75 A 90
| Le métre linéaire: | ML | 18
3.1.2.2 | Tuyauterie en tube PEHD PN 16 DN 63
| Le métre linéaire: | ML | 18
3.1.3 | Tuyauterie en tube PPR PN 20
3.1.3.1 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 20
| Le métre linéaire: | ML | 79
3.1.3.2 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 25
| Le métre linéaire: | ML | 641
3.1.3.3 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 32
| Le métre linéaire: | ML | 282
3.1.3.4 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 40
| Le métre linéaire: | ML | 220
3.1.3.5 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 50
| Le métre linéaire: | ML | 95
3.1.3.6 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 63
| Le métre linéaire: | ML | 35
3.1.3.7 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 75
| Le métre linéaire: | ML | 26
3.1.3.8 | Tuyauterie en tube PPR PN 20 DN 90
| Le métre linéaire: | ML | 14
Calorifuge pour tuyauterie
3.1.3.9 | Calorifuge pour tuyauterie DN 20
| Le métre linéaire: | ML | 67
3.1.3.10 | Calorifuge pour tuyauterie DN 25
| Le métre linéaire: | ML | 191
3.1.3.11 | Calorifuge pour tuyauterie DN 32
| Le métre linéaire: | ML | 70
3.1.3.12 | Calorifuge pour tuyauterie DN 40
| Le métre linéaire: | ML | 53
3.1.3.13 | Calorifuge pour tuyauterie DN 50
| Le métre linéaire: | ML | 10
3.1.4 | Tuyauterie intérieur en PER
3.1.4.1 | Tuyauterie intérieur en PER Ø13/16
| Le métre linéaire: | ML | 412
3.1.4.2 | Tuyauterie intérieur en PER Ø16/20
| Le métre linéaire: | ML | 42
3.1.4.3 | Tuyauterie intérieur en PER Ø20/25
| Le métre linéaire: | ML | 10
3.1.5 | Coffret et collecteur de distrubution
3.1.5.1 | Collecteur 2 Départs
| L' unité: | U | 30
3.1.5.2 | Collecteur 3 Départs
| L' unité: | U | 14
3.1.5.3 | Collecteur 4 Départs
| L' unité: | U | 22
3.1.5.4 | Collecteur 5 Départs
| L' unité: | U | 3
3.1.5.5 | Collecteur 6 Départs
| L' unité: | U | 14
3.1.5.6 | Coffret de distribution
| L' unité: | U | 41
3.1.6 | Vannes d' arrêt et robinet de vidange
3.1.6.1 | Vannes d' arrêt DN 90
| L' unité: | U | 2
3.1.6.2 | Vannes d' arrêt DN 75
| L' unité: | U | 2
3.1.6.3 | Vannes d' arrêt DN 63
| L' unité: | U | 1
3.1.6.4 | Vannes d' arrêt DN 50
| L' unité: | U | 2
3.1.6.5 | Vannes d' arrêt DN 40
| L' unité: | U | 8
3.1.6.6 | Vannes d' arrêt DN 32
| L' unité: | U | 28
3.1.6.7 | Vannes d' arrêt DN 20 à 25
| L' unité: | U | 9
3.1.6.8 | Robinet de vidange DN 25
| L' unité: | U | 3
3.1.7 | Anti-bélier
| L' unité: | U | 3
3.1.8 | Purgeurs
| L' unité: | U | 3
TOTAL :SECTION N° 1 - ALIMENTATION
SECTION N°2 - EVACUATION
3.2 | EVACUATION (EP/EU/EV)
3.2.1 | Tuyauterie en PVC
3.2.1.1 | Tuyauterie en PVC diamétre DN 200
| Le métre linéaire: | ML | 68
3.2.1.2 | Tuyauterie en PVC diamétre DN 160
| Le métre linéaire: | ML | 333
3.2.1.3 | Tuyauterie en PVC diamétre DN 125
| Le métre linéaire: | ML | 185
3.2.1.4 | Tuyauterie en PVC diamétre DN 100 à DN 110
| Le métre linéaire: | ML | 470
3.2.1.5 | Tuyauterie en PVC diamétre DN 75
| Le métre linéaire: | ML | 228
3.2.2 | Tuyauterie en fonte
3.2.2.1 | Tuyauterie en fonte diamétre DN 200
| Le métre linéaire: | ML | 15
3.2.2.2 | Tuyauterie en fonte diamétre DN 160
| Le métre linéaire: | ML | 125
3.2.2.3 | Tuyauterie en fonte diamétre DN 125
| Le métre linéaire: | ML | 42
3.2.2.4 | Tuyauterie en fonte diamétre DN 100
| Le métre linéaire: | ML | 95
3.2.2.5 | Tuyauterie en fonte diamétre DN 80
| Le métre linéaire: | ML | 45
3.2.3 | Siphon sol en Inox
3.2.3.1 | Siphon sol de 100 x 100
| L' unité: | U | 8
3.2.3.2 | Siphon sol de 150 x 150
| L' unité: | U | 11
3.2.4 | Siphon sol de 200 x 200 en fonte
| L' unité: | U | 6
3.2.5 | Garde gréve.
| L' unité: | U | 4
3.2.6 | Equipement fosse de relevage
3.2.6.1 | Dbt:5,0 à 11 m3/h- EU/EV
| L' ensemble: | Ens | 1
3.2.6.2 | Dbt:12,0 à 30,0m3/h- EU/EV
| L' ensemble: | Ens | 1
3.2.6.3 | Dbt: 30 à 50 m3/h- EP
| L' ensemble: | Ens | 1
3.2.6.4 | Dbt: 50 à 100 m3/h- EP
| L' ensemble: | Ens | 1
3.2.7 | Equipements Fosse a graisse TN10
| L' ensemble: | Ens | 1
3.2.8 | Equipements Fosse hydrocarbure TN03
| L' ensemble: | Ens | 2
TOTAL :SECTION N° 2 - EVACUATION
SECTION N°3 - EQUIPEMENTS/ACCESSOIRES SANITAIRES
3.3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
3.3.1 | Ensemble équipement douche
| L' unité: | U | 7
3.3.2 | Lavabo vasque type 1
| L' unité: | U | 62
3.3.3 | Lavabo vasque-type 2 -chambres
| L' unité: | U | 7
3.3.4 | Lavabo PMR
| L' unité: | U | 12
3.3.5 | W.C à l' anglaise suspendu type1
| L' unité: | U | 72
3.3.6 | W.C à l' anglaise type2-personnel
| L' unité: | U | 6
3.3.7 | W.C à l' anglaise PMR
| L' unité: | U | 12
3.3.8 | Evier cuisine
3.3.8.1 | Evier cuisine avec 1 bac
| L' unité: | U | 4
3.3.8.2 | Evier cuisine avec 2 bacs
| L' unité: | U | 2
3.3.9 | Robinetterie pour bac d' ablution
| L' unité: | U | 8
3.3.10 | Robinet de puisage ou arrosage
| L' unité: | U | 4
ACCESSOIRES SANITAIRES
3.3.11 | Porte balai
| L' unité: | U | 90
3.3.12 | Porte papier rouleau
| L' unité: | U | 90
3.3.13 | Poubelle avec couvercle
| L' unité: | U | 90
3.3.14 | Patére simple
| L' unité: | U | 7
3.3.15 | Porte savon liquide
| L' unité: | U | 42
3.3.16 | Séche main
| L' unité: | U | 20
3.3.17 | Distrubuteur serviette
| L' unité: | U | 7
3.3.18 | Glace miroir
| Le métre carré: | M2 | 61
3.3.19 | Production eau chaude sanitaire
3.3.19.1 | Ballon électrique V:100 L
| L' unité: | U | 1
3.3.19.2 | Ballon électrique V:80L
| L' unité: | U | 2
3.3.19.3 | Ballon électrique V:50 L
| L' unité: | U | 1
3.3.20 | Chauffe-eau instantanée
3.3.20.1 | 4,5kw à 6 kw
| L' unité: | U | 3
3.3.20.2 | 7kw à 11kw
| L' unité: | U | 5
3.3.21 | Chauffe-eaux solaires V:200 L y compris pompe de recirculation
| L' unité: | U | 3
TOTAL :SECTION N°3 -EQUIPEMENTS/ACCESSOIRES SANITAIRES
SECTION°4 - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
ALIMENTATION PCI
3.4.1 | Regard pour branchement en eau incendie
| L' ensemble: | Ens | 1
3.4.2 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé
3.4.2.1 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 100
| Le métre linéaire: | ML | 10
3.4.2.2 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 80
| Le métre linéaire: | ML | 72
3.4.2.3 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 65
| Le métre linéaire: | ML | 284
3.4.2.4 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 50
| Le métre linéaire: | ML | 98
3.4.2.5 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 40
| Le métre linéaire: | ML | 350
3.4.2.6 | Tuyauterie en tube d' acier galvanisé DN 32
| Le métre linéaire: | ML | 40
3.4.3 | Robinet de vidange DN20 à DN32
| L' unité: | U | 7
3.4.4 | Equipements bâche a eau RIA
| L' ensemble: | Ens | 1
3.4.5 | Station du surpresseurs RIA
| L' ensemble: | Ens | 1
3.4.6 | Armoire éléctrique compléte et câblage éléctrique
| L' ensemble: | Ens | 1
3.4.7 | Poste robinet incendie arme DN 25
| L' unité: | U | 37
3.4.8 | Extincteur portatif
3.4.8.1 | Extincteur portatif ABC 6KG
| L' unité: | U | 16
3.4.8.2 | Extincteur portatif CO2 5 KG
| L' unité: | U | 32
3.4.8.3 | Extincteur portatif à eau pulvérisé à 6 LITRES
| L' unité: | U | 43
3.4.8.4 | Extincteur portatif de classe F à 6 LITRES
| L' unité: | U | 2
3.4.8.5 | Extincteur à chariot 15 KG
| L' unité: | U | 3
3.4.9 | Bac à sable 100L
| L' unité: | U | 4
3.4.10 | Prise de sapeurs pompiers CS DN 65 + 2 DN 40
| L' unité: | U | 18
3.4.11 | Raccord alimentation CS DN 65
| L' unité: | U | 4
TOTAL :SECTION°4 - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
SECTION N°5 - CLIMATISATION
3.5 | EQUIPEMENTS DE PRODUCTION - VRV/CTA
3.5.1 | Groupe VRV
3.5.1.1 | Groupe VRV -P.F: 121,0 à 165,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 1
3.5.1.2 | Groupe VRV -P.F:110,0 à 120,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 3
3.5.1.3 | Groupe VRV -P.F:90,0 à 109,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 1
3.5.1.4 | Groupe VRV -P.F:50,0 à 75,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 2
3.5.1.5 | Groupe VRV -P.F:35,0 à 49,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 3
3.5.1.6 | Groupe VRV -P.F:20,0 à 34,0 KW
| L' ensemble: | Ens | 4
3.5.2 | Groupe mini-VRV
3.5.2.1 | Groupe mini-VRV -P.F: 21 à 30 KW
| L' ensemble: | Ens | 1
3.5.2.2 | Groupe mini-VRV -P.F : 10 à 20 KW
| L' ensemble: | Ens | 4
3.5.3 | Unité intérieur-gainable
3.5.3.1 | Unité intérieur-P.F: 2,20 KW
| L' unité: | U | 3
3.5.3.2 | Unité intérieur-P.F: 2,80 KW
| L' unité: | U | 1
3.5.3.3 | Unité intérieur-P.F: 3,60 KW
| L' unité: | U | 2
3.5.3.4 | Unité intérieur-P.F: 4,50 KW
| L' unité: | U | 1
3.5.3.5 | Unité intérieur-P.F: 5,60 KW
| L' unité: | U | 1
3.5.3.6 | Unité intérieur-P.F: 7,10 KW
| L' unité: | U | 14
3.5.3.7 | Unité intérieur-P.F: 8,20 KW
| L' unité: | U | 1
3.5.4 | Unité intérieur-cassette
3.5.4.1 | Unité intérieur-P.F: 4,50 KW
| L' unité: | U | 16
3.5.4.2 | Unité intérieur-P.F: 5,60 KW
| L' unité: | U | 26
3.5.4.3 | Unité intérieur-P.F: 7,10 KW
| L' unité: | U | 20
3.5.4.4 | Unité intérieur-P.F: 8,2 KW
| L' unité: | U | 10
3.5.4.5 | Unité intérieur-P.F: 10,60 KW
| L' unité: | U | 17
3.5.5 | Unité intérieur-mural
3.5.5.1 | Unité intérieur-P.F: 2,80 KW
| L' unité: | U | 3
3.5.5.2 | Unité intérieur-P.F: 5,60 KW
| L' unité: | U | 5
3.5.5.3 | Unité intérieur-P.F: 7,10 KW
| L' unité: | U | 3
3.5.6 | Climatiseur en split systémé
3.5.6.1 | Climatiseur en split systémé-gainable
3.5.6.1.1 | Climatiseur en split systémé-gainable - P.F: 12 000 BTU/h
| L' unité: | U | 7
3.5.6.1.2 | Climatiseur en split systémé-gainable - P.F: 56 000 BTU/h
| L' unité: | U | 1
3.5.6.2 | Climatiseur en split systémé-mural
3.5.6.2.1 | Climatiseur en split systémé- mural - P.F: 9 000 BTU/h
| L' unité: | U | 8
3.5.6.2.2 | Climatiseur en split systémé- mural - P.F: 12 000 BTU/h
| L' unité: | U | 1
3.5.6.2.3 | Climatiseur en split systémé- mural - P.F: 18 000 BTU/h
| L' unité: | U | 1
3.5.6.2.4 | Climatiseur en split systémé- mural - P.F: 24 000 BTU/h
| L' unité: | U | 2
3.5.6.3 | Climatiseur en split systémé froid seul avec redondance
3.5.6.3.1 | Climatiseur en split systéme froid seul avec redondance - P.F: 18 000 BTU/h
| L' unité: | U | 3
3.5.6.3.2 | Climatiseur en split systémé froid seul avec redondance P.F: 48 000 BTU/h
| L' unité: | U | 1
3.5.7 | Tuyau en cuivre pour raccordement des unités intérieures et exterieures
| L' ensemble: | Ens | 1
3.5.8 | Evacuation des condensats siphonnes en tuyau PVC
3.5.8.1 | Diamétre 32 A 50
| Le métre linéaire: | ML | 108
3.5.8.2 | Diamétre 75
| Le métre linéaire: | ML | 41
3.5.9 | CTA double flux à détente directe
3.5.9.1 | Centrale de traitement d' air 5 000 à 7000 m3/h
| L' unité: | Ens | 1
3.5.9.2 | Centrale de traitement d' air 7 001 à 9000 m3/h
| L' unité: | Ens | 1
3.5.9.3 | Centrale de traitement d' air 9001 à 12 000 m3/h
| L' unité: | Ens | 2
3.5.10 | CTA-AN double flux à détente directe
3.5.10.1 | Centrale de traitement d' air 1 000 à 2 900 m3/h
| L' unité: | Ens | 2
3.5.10.2 | Centrale de traitement d' air 3 000 à 4 900 m3/h
| L' unité: | Ens | 1
3.5.10.3 | Centrale de traitement d' air 5 000 à 8 900 m3/h
| L' unité: | Ens | 1
TOTAL :SECTION N°5 - CLIMATISATION
SECTION°6 -GAINES-VENTILATION-DESENFUMAGE
DIFFUSEURS - GRILLES – VENTILATEURS
3.6.1 | Diffuseurs lineaires à fentes de reprise ou de soufflage
3.6.1.1 | Débit: Jusqu' à 299 m3/h
| L' unité: | U | 79
3.6.1.2 | Débit: Jusqu' à 300 à 399 m3/h
| L' unité: | U | 122
3.6.1.3 | Débit: 400 à 499 m3/h
| L' unité: | U | 61
3.6.1.4 | Débit: 500 à 599 m3/h
| L' unité: | U | 6
3.6.1.5 | Débit: 600 à 699 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.1.6 | Débit: 700 à 799 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.1.7 | Débit: 800 à 899 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.1.8 | Débit: 900 à 1 000 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.1.9 | Débit: 1 000 à 1 199 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.1.10 | Débit: 1 200 à 1 299 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.2 | Diffuseurs a longue portées
3.6.2.1 | Débit: 2000 à 2990 m3/h (soufflage)
| L' unité: | U | 6
3.6.2.2 | Débit: 2000 à 2990 m3/h (reprise)
| L' unité: | U | 8
3.6.3 | Diffuseurs carrés à 4 directions
3.6.3.1 | Débit: 100 à 800m3/h
| L' unité: | U | 6
3.6.3.2 | Débit: 801 à 1000m3/h
| L' unité: | U | 10
3.6.4 | Grille rectangulaire de reprise ou de soufflage
3.6.4.1 | Débit: Jusqu' à 200 m3/h
| L' unité: | U | 2
3.6.4.2 | Débit: 201 à 500 m3/h
| L' unité: | U | 10
3.6.4.3 | Débit: 501 à 1 000 m3/h
| L' unité: | U | 42
3.6.5 | Grille de désenfumage et protection volet
3.6.5.1 | Débit : 4 050 m3/h à 5 000 m3/h
| L' unité: | U | 19
3.6.5.2 | Débit : 5 100 m3/h à 6 000 m3/h
| L' unité: | U | 14
3.6.5.3 | Débit : 6 300 m3/h à 7 000 m3/h
| L' unité: | U | 12
3.6.5.4 | Débit : 7 500 m3/h à 8 000 m3/h
| L' unité: | U | 7
3.6.5.5 | Débit : 10 000 m3/h à 11 000 m3/h
| L' unité: | U | 2
3.6.5.6 | Débit : 11 500 m3/h à 13 000 m3/h
| L' unité: | U | 2
3.6.6 | Vôlét de réglage
3.6.6.1 | Vôlét de réglage circulaire
3.6.6.1.1 | Vôlét de réglage Ø 100 à 125
| L' unité: | U | 9
3.6.6.1.2 | Vôlét de réglage Ø 160
| L' unité: | U | 12
3.6.6.1.3 | Vôlét de réglage Ø 200
| L' unité: | U | 13
3.6.6.1.4 | Vôlét de réglage Ø 250
| L' unité: | U | 14
3.6.6.1.5 | Vôlét de réglage Ø 315 à 355
| L' unité: | U | 56
3.6.6.1.6 | Vôlét de réglage Ø 400 à 500
| L' unité: | U | 2
3.6.6.2 | Vôlét de réglage rectangulaire
3.6.6.2.1 | Vôlét de réglage surface libre de 2 DM² à 9 DM²
| L' unité: | U | 1
3.6.6.2.2 | Vôlét de réglage surface libre de 10 DM² à 15 DM²
| L' unité: | U | 1
3.6.6.2.3 | Vôlét de réglage surface libre de 16 DM² À 30 DM²
| L' unité: | U | 7
3.6.6.2.4 | Vôlét de réglage surface libre de 30 DM² À 60 DM²
| L' unité: | U | 1
3.6.7 | Ventouse VMC DE 30 à 120M3/H
| L' unité: | U | 141
3.6.8 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire
3.6.8.1 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire Ø 315 à 355
| L' unité: | U | 66
3.6.8.2 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire Ø 250
| L' unité: | U | 14
3.6.8.3 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire Ø200
| L' unité: | U | 19
3.6.8.4 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire Ø160
| L' unité: | U | 25
3.6.8.5 | Clapêt CF 400°C/2H circulaire Ø125 à 100
| L' unité: | U | 16
3.6.9 | Clapêt CF 400°C/2H rétangulaire
3.6.9.1 | Clapêt CF 400°C/2H rétangulaire pour ventilation 1DM² À 19DM²
| L' unité: | U | 7
3.6.9.2 | Clapêt CF 400°C/2H rétangulaire pour ventilation 20 DM² À 35,0 DM²
| L' unité: | U | 5
3.6.9.3 | Clapêt CF 400°C/2H rétangulaire pour ventilation 36 DM² À 55 DM²
| L' unité: | U | 4
3.6.10 | Vôlét CF 2H pour extraction désenfumage surface libre de 30dm² a 35 dm²
| L' unité: | U | 10
3.6.11 | Vôlét CF 2H pour air neuf de désenfumage
3.6.11.1 | Vôlét de désenfumage CF 2H surface libre de 35dm² à 39 dm²
| L' unité: | U | 6
3.6.11.2 | Vôlét de désenfumage CF 2H surface libre de 40dm² à 45 dm²
| L' unité: | U | 10
3.6.12 | Caisson de Désenfumage
DESENFUMAGE
3.6.12.1 | Caisson à un seul 1 vitesse de désenfumage-Débit:8700 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.12.2 | Caisson à un seul 1 vitesse de désenfumage-Débit:15000 à 16000 m3/h
| L' unité: | U | 2
3.6.12.3 | Caisson à un seul 1 vitesse de désenfumage-Débit: 20000 à 25000 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.12.4 | Caisson à un seul 2 vitesse de désenfumage-Débit: 25 001/12 500 à 29 900/15 000 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.12.5 | Caisson 2 vitesse de désenfumag/ventilation-Débit: 30 000/15 000 à 35 000/17 500 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.12.6 | Caisson d' insufflation désenfumage -Débit:8700 m3/h
| L' unité: | U | 4
3.6.12.7 | Caisson d' insufflation désenfumage -Débit:8800 m3/h à 10000 m3/h
| L' unité: | U | 3
3.6.12.8 | Caisson d' insufflation désenfumage -Débit:15000 m3/h à 16000 m3/h
| L' unité: | U | 4
VENTILATION
3.6.13 | Caisson d' extraction et de ventilation
3.6.13.1 | Caisson d' extraction et de ventilation-Débit inférieur à 1 000 m3/h
| L' unité: | U | 5
3.6.13.2 | Caisson d' extraction et de ventilation-Débit 1 001 m3/h À 2 000 m3/h
| L' unité: | U | 5
3.6.13.3 | Caisson d' extraction et de ventilation-Débit 2 001 m3/h À 4 000 m3/h
| L' unité: | U | 4
3.6.13.4 | Caisson d' extraction et de ventilation-Débit 4 001 m3/h À 7500 m3/h
| L' unité: | U | 4
3.6.13.5 | Caisson d' extraction d' hotte-Débit 3 001 m3/h À 4 500 m3/h
| L' unité: | U | 1
3.6.14 | Ventilateur de gaine
3.6.14.1 | Débit jusqu'à 150 m3/h
| L' unité: | U | 5
3.6.14.2 | Débit 200 m3/h à 700 m3/h
| L' unité: | U | 3
3.6.15 | GAINES
3.6.15.1 | Gaine rectangulaire en tôle noire calorifugée
| Le métre linéaire: | M2 | 70
3.6.15.2 | Calorifuge en laine de verre
| Le métre carré: | M2 | 3150
3.6.15.3 | Gaine rectangulaires en plaques de silicate de calcium
| Le métre carré: | M2 | 1030
3.6.15.4 | Gaine rectangulaires en tôle d' acier galvanisé
| Le métre carré: | M2 | 2400
3.6.15.5 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé
3.6.15.5.1 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvaniséØ 100
| Le métre linéaire: | ML | 464
3.6.15.5.2 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 125
| Le métre linéaire: | ML | 219.6
3.6.15.5.3 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvaniséØ 160
| Le métre linéaire: | ML | 366
3.6.15.5.4 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 200
| Le métre linéaire: | ML | 615
3.6.15.5.5 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 250
| Le métre linéaire: | ML | 510
3.6.15.5.6 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 315
| Le métre linéaire: | ML | 594
3.6.15.5.7 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 355
| Le métre linéaire: | ML | 119
3.6.15.5.8 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 400
| Le métre linéaire: | ML | 60
3.6.15.5.9 | Gaine circulaires en tôle d' acier galvanisé Ø 450 à 560
| Le métre linéaire: | ML | 188
3.6.15.6 | Gaine rectangulaires en en tôle d' acier galvanisé double peau
| Le métre carré: | M2 | 572
3.6.15.7 | Fléxible calorifugé
3.6.15.7.1 | Ø160
| Le métre linéaire: | ML | 180
3.6.15.7.2 | Ø200
| Le métre linéaire: | ML | 200
3.6.15.7.3 | Ø250
| Le métre linéaire: | ML | 200
3.6.15.8 | Fûmidome pour escalier de 1 ,00 m²
| L' unité: | U | 6
TOTAL :SECTION°6 -GAINES-VENTILATION-DESENFUMAGE
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL :SECTION N° 1 - ALIMENTATION
TOTAL :SECTION N° 2 - EVACUATION
TOTAL :SECTION N°3 -EQUIPEMENTS/ACCESSOIRES SANITAIRES
TOTAL :SECTION°4 - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
TOTAL :SECTION N°5 - CLIMATISATION
TOTAL :SECTION°6 -GAINES-VENTILATION-DESENFUMAGE
TOTAL GENERAL HORS TAXE
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C